(Naam bedrijf)

Bedrijfsinterne controlelijst

Inspectieformulier was- en tankplaatsen

| Voorziening: |  | Controle uitgevoerd : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datum controle: |  |  | Paraaf: |  |
| NR. | Controle punt | Resultaat |  | Herstelmaatregel |  | Gereed |
|  |  | Ja | Nee |  |  |  |
| Vloer Verharding |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oppervlak |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Is de omvang van de vlekken sinds de vorige controle wezenlijk toegenomen? |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig? |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Is het oppervlak gescheurd? |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig? |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden? |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Bevinden zich losse delen in het oppervlak |  |  |  |  |  |
| 2 | Afdichting |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ontbreken afdichtingen in de vloer/verharding? |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ontbreken afdichtingen bij aansluiting op verticale bouwdelen? |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden? |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Zijn de afdichtingen onthecht? |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd? |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Is ter plaatse van afdichtingen craquelé of scheurvorming aanwezig? |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Ontbreken afdichtingen in de vloer/verharding? |  |  |  |  |  |
| 3 | AFWATERING |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Vertonen de afwateringspunten gebreken? |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen (uitgezonderd aflopen naar de bedrijfsriolering) |  |  |  |  |  |
| 4 | Bedrijfsriolering |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Zijn verzakkingen zichtbaar? |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Zijn de afvoeren verstopt of blijft water in de kolken en/of lijnafwateringen staan? |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Stroomt water uit de afvoeren over de voorziening? |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Is de afscheidingsinstallatie niet schoon, beschadigd of werkt de vlotter niet |  |  |  |  |  |
| 5 | Geomembraanbaksysteem |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Zijn mechanische beschadigingen zichtbaar? |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Vertoont de aansluiting op het afwateringssysteem gebreken? |  |  |  |  |  |
| 6 | Algemene Indruk |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek? |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Ontbreken gedragsvoorschriften of zijn deze niet duidelijk zichtbaar aanwezig? |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Is het gebruik of de belasting van de voorziening gewijzigd? |  |  |  |  |  |
| Bijzonderheden |  |  |  |  |  |  |